Администрация   Грушевского  сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2011         		                                                                                     №196

ст. Грушевская.

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы».

В целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы» (далее – Программа)  согласно приложению.

2.Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации  Грушевского  сельского поселения   «Ведомости Грушевского сельского поселения.

4. Контроль за  исполнением настоящего  постановление  возложить на  специалиста 1 категории Администрации Грушевского сельского поселения Коновальцеву И.Г.

Глава Грушевского

сельского поселения				                                        З.Н.Матвеева

проект вносит:  специалист 1 категории

Администрации   Коновальцева И.Г.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 15.08. 2011г. № 196

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Грушевского сельского поселения от 11.08. 2011г. № 75 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Грушевском сельском поселении с 2011 по 2025 годы. |
| Основные задачи Программы | Определение перспективной потребности населения Грушевского сельского поселения, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах |
| Важнейшие целевые показатели программы | Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2025 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района, местный бюджет, финансовые средства инвесторов |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются для ст. Грушевская буровые на воду скважины, размещённые в населённом пункте, в составе водохозяйственных сооружений, с разводкой водопроводными сетями по улицам, общей протяжённостью – 12,75 км.

Водозаборный комплекс находится, в основном, в неудовлетворительном состоянии, запасы подземных вод не установлены и вода не всегда отвечает требованиям санитарных норм. Из общего числа жителей ст. Грушевская часть обеспеченных централизованным водоснабжением используют водонагреватели на газовом топливе.  Жители остальных населённых пунктов пользуются придомовыми колодцами.

Данную систему водоснабжения можно охарактеризовать как источник перспективного водоснабжения для ст. Грушевская (с реконструкцией), и не перспективную для других населённых пунктов сельского поселения.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное: централизованная система канализования хозяйственно-бытовых стоков отсутствует полностью. Система водоотведения  ливневых стоков отсутствует.

В настоящее время санитарная очистка территорий всех населённых пунктов осуществляется сбором твёрдого мусора и вывозом его на полигон ТБО в район п. Ковалевка, на полигон ООО «Сигма» в общем количестве 12,009 тыс. тонн в год. Имеет место использование стихийных свалок.

Электроснабжение потребителей Грушевского сельского поселения осуществляется от сетей бывшего ОАО РАОЕС.

По территории поселения проходят транзитные воздушные ЛЭП 110 и 220 кВ, от которых запитывается электроподстанция 35/6 кВ, мощностью 100 кВА, расположенная в ст. Грушевская, и далее, от неё – потребители населённых пунктов и промпредприятия, отходящими ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/6 кВ, расположенные в каждом населённом пункте.

Сети наружного освещения имеются в ст. Грушевская, х. Камышеваха, х. Весёлый, х. Валовый  и  х. Обухов.

Теплоснабжение потребителей Грушевского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом  топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе и печное отопление.

Газифицированы жилые и общественные объекты 3-х населённых пунктов: ст. Грушевская, х. Камышеваха  и х. Весёлый, а также ряд промышленных предприятий. Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления ОАО «Мострансгаз», посредством межпоселковых сетей. Ветки газопроводов среднего давления подходят к ГРП ст. Грушевская, х. Камышеваха и х. Весёлый, и являются питающими для этих населённых пунктов. Транзитные ветки газопроводов высокого давления проходят по направлению север-юг.

- Перспективы развития Грушевского сельского поселения и

прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Грушевское сельское поселение находится в северной части Аксайского района Ростовской области. Общая площадь территории сельского поселения – 146,72 кв.км. Плотность населения – 32,8 человек на кв.км.

Территория Грушевского сельского поселения граничит:

- по северу – с Октябрьским (сельским) районом Ростовской области;

- по югу – с Рассветовским и Щепкинским сельскими поселениями Аксайского района;

- по западу – со Щепкинским сельским поселением Аксайского района и Родионово-Несветайским районом;

- по востоку – с городским округом «г. Новочеркасск».

На территории Грушевского сельского поселения расположены 6 населенных пунктов с населением 5107 человек, из них: ст. Грушевская – 4295 чел., х. Камышеваха – 340 чел., х. Валовый – 116 чел., х. Весёлый – 294 чел., х. Горизонт – 37 чел., х. Обухов – 25 чел.

Административным центром сельского поселения является ст. Грушевская.

Территория сельского поселения включает в себя земли населённых пунктов, промышленности и транспорта, инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственного назначения, лесного фонда государственного и муниципального значения, а также пруды и ручьи в балках.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами, территориями садоводческих товариществ и сельскохозяйственных предприятий.

В восточной части территории сельского поселения проходит автомагистраль федерального значения М-4 «Дон» II технической категории.

Расстояние от границы Грушевского сельского поселения до районного центра – 20 км, до областного центра г. Ростова-на-Дону – 25 км. Связь осуществляется по асфальтированной автомагистрали II технической категории М-4 «Дон». Особенность близкого расположения относительно крупных городов определяет статус поселения как базы для расположения объектов областного значения.

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автомагистраль федерального значения М-4 «Дон», проходящая по территории поселения в восточной её части и река Тузлов, разделяющая территорию поселения на возвышенную – южную и низменную – северную.

На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: дороги межпоселкового значения и многочисленные балки, рельеф местности, ручьи и запруды, магистральные газопроводы и другие межпоселковые сети.

На территории Грушевского сельского поселения расположено 6 населенных пунктов. Вдоль одной из главных планировочных осей – реки Тузлов, на её высоком левом берегу сформировались 2 наиболее крупных населенных пункта: административный центр – ст. Грушевская и ст. Камышеваха, а также х. Весёлый к северо-востоку от ст. Грушевская. В западной части поселения сформировались х. Горизонт и х. Валовый; в восточной – х. Обухов.

В юго-восточной части поселения, вокруг ст. Грушевская расположен крупный массив садоводческих товариществ, ограниченный автодорогой в г. Новочеркасск и территорией городского округа «г. Новочеркасск». Юго-западная часть территории поселения и его северная часть в основном представлена пашней с прямоугольной структурой полей. Большая часть юго-восточной территории используется в сельскохозяйственных целях (фруктовые сады, виноградники, выращивание зерновых культур, садоводческие товарищества), но не имеет четко выраженной композиционной структуры из-за сложного рельефа. Восточная часть территории расположена в отрогах балки Сусол и используется для выращивания зерновых и овощных культур, а также как выгон.

На территории поселения имеются многочисленные просёлочные дороги и ветро- и пылезащитные лесные полосы.

На территории поселения существуют археологические памятники - курганные могильники.

Станица Грушевская

Административным центром Грушевского сельского поселения является станица Грушевская, расположенная в южной части поселения вдоль реки Тузлов, на её высоком левом берегу и рассечённая автомагистралью федерального значения М-4 «Дон». Население станицы составляет  4295 чел., площадь – 625,0 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно сложную структуру, сложившуюся таковой в основном из-за сложного рельефа и длительное время отсутствующего генерального плана.

Общестаничная  общественная зона в виде единого центра не сформировалась. Отдельными участками общественных зданий на территории станицы расположены: детский сад, средняя общеобразовательная  и основная общеобразовательная школы со спортивными площадками, действующий храм свм. Варвары и разрушенный храм Иоанна Богослова, магазины и амбулатория. В центральной части станицы сложилась небольшая общественная зона, сформированная зданием Администрации сельского поселения и зданием Дома культуры, а также сформирован небольшой  сельский  сквер.

Жилая застройка представлена только усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами.

В южной части станицы сложилась производственная зона, включённая в существующую черту населенного пункта. В восточной части станица разделена федеральной автомагистралью М-4 «Дон». Связь между частями станицы осуществляется под мостовым переходом автомагистрали. В южной части населённого пункта расположены земли с/х назначения – эта территория предлагается для развития селитебной территории ст. Грушевская.

Благоустройство территории не достаточно развито: многие улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от буровой на воду скважины, каптажного колодца и  частично из артскважин, а также - от придомовых колодцев. Качество воды зачастую неудовлетворительное. Площадка водохозяйственных сооружений расположена в южной части населенного пункта.

Застройка станицы практически не имеет централизованной канализации. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков и пруды - отстойники г. Новочеркасска расположены западнее от территории сельского поселения.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/6 кВ, расположенной на территории поселения, к югу от станицы.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в северной части населенного пункта.

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными, и от индивидуальных АОГВ.

Станица  телефонизирована.

Хутор Камышеваха

Хутор Камышеваха расположен в южной части поселения, западнее ст. Грушевская и практически слился с нею. Население хутора составляет 340 чел., площадь – 31,1 га.

Населённый пункт сформировался в планировочной увязке с административным центром поселения, но его развитие ограничено расположением в пойменной части рек Тузлов и Большой Несветай, а также крутым склоном р. Тузлов.

Общественная зона, не имеющая четкого композиционного ядра, представлена следующими зданиями и сооружениями: сельским  Домом культуры, ФАП и магазином.

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустроенной рекреационной зоны в хуторе нет.

В северо-восточной части хутора расположены: молочная ферма (недействующая).

Благоустройство территории недостаточно развитое, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от  артскважин и придомовых колодцев.

Хутор не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от трансформаторной подстанции ст. Грушевская, через собственную ТП-10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – от отдельных котельных и индивидуальных АОГВ.

Газоснабжением хутор обеспечен частично, ГРП расположен в южной части территории.

Хутор телефонизирован.

Хутор Валовый

Хутор Валовый  расположен в северо-западной части поселения. С юга хутор примыкает к федеральной автотрассе М-4 «Дон». Население хутора составляет 116 чел., площадь – 47,1 га.

В планировочном отношении населённый пункт имеет достаточно чёткую упорядоченную структуру кварталов. Общественные здания в хуторе отсутствуют.

Благоустроенная рекреационная зона в населённом пункте отсутствует. В разных частях населенного пункта имеются отдельные лесопосадки.

Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными 1-4 квартирными домами. Нового усадебного жилищного строительства не ведётся.

Производственная зона отсутствует. За чертой населённого пункта, в западной части имеется участок  фермерского хозяйства.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Очистные сооружения канализационных стоков отсутствуют.

Теплоснабжение - печное.

Газоснабжение  отсутствует.

Хутор Весёлый

Хутор Весёлый расположен в восточной части поселения. Население хутора составляет 294 чел.,  площадь – 47,1 га.

Въезд в хутор осуществляется асфальтированным съездом с федеральной автотрассы М-4 «Дон» и через х. Веселый проходит автодорога областного значения с щебеночным покрытием «сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск».

Существующая селитебная территория сформирована в пойменной зоне р. Грушевка. В планировочном отношении структура кварталов достаточно четкая.

Общественный центр отсутствует, из зданий общественного назначения имеется магазин.

Рекреационные территории и спортивные площадки в поселке отсутствуют.

Жилая застройка представлена усадебными 1- 2 квартирными домами.

В западной части х. Веселый  расположена территория бывшей  молочной фермы. Санитарные зоны до жилой территории отсутствуют.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев.

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение – от подводящих ЛЭП 10 кВ, через 3 ТП – 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение - печное.

Газоснабжением  обеспечена большая часть домовладений хутора.

Хутор телефонизирован.

Хутор Горизонт

Хутор Горизонт расположен в западной части поселения и прилегает к его границе. Население хутора составляет 37 чел., площадь – 7,6 га.

Въезд в хутор осуществляется через хутор Камышеваха.

В планировочном отношении населённый пункт представляет собой одну жилую улицу, застроенную усадебными  1- 3-квартирными жилыми домами.

Общественные здания отсутствуют.

Рекреационная зона не сформирована.

Производственные предприятия на территории населённого пункта отсутствуют.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Хутор не канализован.

Электроснабжение осуществляется от подводящих ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ.

Газоснабжение отсутствует.

Теплоснабжение – печное.

Хутор телефонизирован.

Хутор Обухов

Хутор Обухов расположен в восточной части сельского поселения. Население посёлка составляет 25 чел., площадь – 19,3 га.

Посёлок имеет выезд на федеральную автотрассу М-4 «Дон». С востока хутор ограничен санитарно-охранной территорией магистрального газопровода.

Планировочная структура населённого пункта представлена одной жилой улицей.

Здания общественного назначения отсутствуют.

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами.

Производственная и коммунальная зоны отсутствуют.

Благоустройство территории недостаточное.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Централизованная канализация отсутствует.

Теплоснабжение – печное.

Электроснабжение осуществляется от подводящей ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ.

Газоснабжение отсутствует.

Население и демографический потенциал

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для всей страны в целом, так и для  Грушевского сельского поселения.

В состав Грушевского сельского поселения входят 6 населенных пунктов:

ст. Грушевская	-	4295 чел.;

х. Валовый		-	116   чел.;

х. Веселый		-         294  чел.;

х. Горизонт		-	  37   чел.;

х. Камышеваха	-	 340  чел.;

х. Обухов		-	   25  чел.

ИТОГО:		-	5107  чел.

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики в сравнении с 2002 годом выросла на 1,1 % за счет притока населения, который в среднем за 5 лет (2002 – 2006 г. г.) составил 12,4 чел. в год.

Наибольший приток населения отмечен за период 2007г.-2010г. и составил 295 чел.

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Грушевского сельского поселения

Таблица  № 1

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | В среднем за 5 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения на 1.01.2006 года, чел. | 4 750 | 4 776 | 4 796 | 4 788 | 4 802 | 4 780 |
| Родилось «+», чел. | 34 | 25 | 32 | 33 | 42 | 33,2 |
| Умерло «-», чел. | 67 | 51 | 46 | 58 | 68 | 58 |
| Естественный прирост («+», «-»), чел. | -33 | -26 | -14 | -25 | -26 | -24,8 |
| Прибыло «+», чел. | 19 | 23 | 47 | 51 | 68 | 41,6 |
| Убыло «-», чел. | 12 | 17 | 25 | 40 | 52 | 29,2 |
| Приток (отток) «+», «-», чел. | +7 | +6 | +22 | +11 | +16 | 12,4 |
| Численность населения на конец года, чел.: | 4 776 | 4 796 | 4 788 | 4 802 | 4 812 | 4 797,8 |

Общие тенденции демографической ситуации, характеризуемые резким спадом рождаемости в 1990 годы и увеличением смертности, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). Так, в 2002 году естественный прирост в целом по Грушевскому сельскому поселению имел отрицательное значение, т. к. смертность превысила рождаемость на 7 человек в расчете на 1000 жителей, в целом по области этот показатель за этот же период составил – 7,5 чел.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных социальных программ, в т. ч. и Программы Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал). Реализация программы «Здоровье» призвана улучшить качество медицинских услуг по своевременной профилактике заболеваний, повысить доступность медицинской помощи, и, как следствие, снизить смертность населения.

Возрастной состав и структура населения Грушевского сельского поселения

Таблица  № 2

|  | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грушевское поселения | Сельское население Ростовской обл. |
|  | Общая численность | 4 812 | 100 | 100 |
|  | Дети: от 1 до 7 лет от 7 до 15 лет. от 16 до 18 лет. | 311 403 1392 678 | 6,5 8,4 28,9 14,1 | 21 % |
|  | Трудоспособное население | 2 237 | 46,5 | 21 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | 1 183 | 24,6 | 58 |

Трудовые ресурсы

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 46,5 % от общей численности населения Грушевского сельского поселения, что значительно выше среднеобластного показателя для проживающих в сельской местности.

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживании, в сельском хозяйстве.

По данным  Администрации сельского поселения  из общей численности трудоспособного населения (2 237 чел.) занято в производстве и обслуживании 1 102 чел. (49,3 %).

Существующая структура занятости населения

Грушевского сельского поселения

Таблица  № 3

|  | Показатели | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы | 2 237 | 100 |
|  | Из них занято: |  |  |
|  | - в сельском хозяйстве | 583 | 26,1 |
|  | - в промышленности | 300 | 13,4 |
|  | - предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 20 | 0,9 |
|  | - здравоохранение | 8 | 0,4 |
|  | - образование | 137 | 6,1 |
|  | - культурно-бытовое обслуживание | 15 | 0,7 |
|  | - социальное обеспечение | 7 | 0,3 |
|  | - административные и финансовые учреждения | 21 | 0,9 |
|  | - сервисное обслуживание | 11 | 0,5 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 1 102 | 49,3 |
|  | Трудоспособное население, не занятое в производстве | 440 | 19,7 |
|  | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 68 | 3,0 |
|  | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 627 | 28,0 |

Промышленность

На территории Грушевского сельского поселения наиболее значимыми промышленными предприятиями являются: ООО «Тандем-ВП», выпускающее кондитерские изделия длительного хранения, где занято 79 чел. работающих и песчаный карьер  ООО «Строитель - 96» - 10 чел. Работающих,  ООО «Яна», изготавливающее мебель, где занято около 100 человек, КДС – 75 человек работающих.

Их развитие на перспективу обусловлено спросом на продукцию.

Промышленные предприятия

Грушевского сельского поселения на 01.01.2007 г.

Таблица  № 4

| № п/п | Полное наименование предприятия | Почтовый адрес с указанием района | Форма собственности, владелец предприятия | Площадь, га | Основные виды продукции в натуральном выражении | Среднесписочная численность работников, человек | Кадастровая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ООО «Тандем-ВП» | 34614, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Юбилейная, 14 | Частная | 0,18 | Производство сухих кондитерских изделий, хранение | 79 | 15 003,447 |
| 2. | ООО «База» | 34613, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Степная, 1 | Частная | 3,5 | Сдача в аренду объектов недвижимого имущества | 2 | 292 250 |
| 3. | ООО «Яна» | 34614, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Данилова, 1 б | Частная | 2,3 | Производство мебели | 100 | 255 158,72 |
| 4. | ООО «Строитель-96» | х. Обухов | Частная | 2,0 | Песчаный карьер | 10 | 47 200 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Размещение Грушевского сельского поселения вблизи крупных промышленных предприятий (г. Новочеркасск) и сложившаяся инфраструктура (транспортная связь, наличие земельных угодий) создает предпосылки для размещения на его территории новых промышленных предприятий.

На основании имеющихся инвестиционных предложений проектом предусматривается размещение на территории Грушевского сельского поселения следующих новых предприятий:

- ООО «МЛП-Дон»;

- ООО «Маяк»;

- ООО «Мириад»;

- ООО «Яна»;

- ООО «Дельта»;

- Комплекс дорожного сервиса.

Перечень инвестиционных площадок на территории

Грушевского сельского поселения

Таблица  № 5

| № п/п | Площадка | Площадь, га | Местоположение | Планируемое строительство | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «МЛП-Дон» | 30 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская. В границах плана земель КСП им. Ленина, поле 28, 134 | Логистический многофункциональный комплекс класса А (склады для грузов ЮФО) | 1 200 |
| 2. | ООО «Маяк» | 3 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская. В границах плана земель КСП им. Ленина в районе отделения № 3 ООО «Грушевское | Цех по производству пластиковых окон | 45 |
| 3. | ООО «Мириад» | уточняется | Ростовская область, Аксайский район, в 950 метрах от ст. Грушевской, на юго-восток | Цех по производству пластиковой упаковки | работ. г. Новочеркасска |
| 4. | ООО «Яна» | существующая S – 18 га, прирост – 7 га | Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Данилова, 1 | Мебельная фабрика | 100 |
| 5. | ООО «Дельта» | 10,8 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, юго-западная часть | Цех по производству металлоизделий | 50 |
| 6. | Комплекс дорожного сервиса | 20,2 | от ст. Грушевской 2 км на юго-восток | Рез. площадка | 50 |
| 7. | Жилой квартал для рабочих ООО «Мясокомбинат Новочеркасский» | 9 | юго-восток ст. Грушевской | ИЖС | 120 |
| 8 | ООО «СтройСнабПрофит» | 5 | В восточном направлении от М-4 «Дон» 1035км. | Цех по Изготовлению и сборке быстровозводимых зданий | 100 |

Транспортно-логистическая инфраструктура

Увеличение грузовых и пассажирских перевозок, обусловленных развитием инфраструктуры Южного Федерального округа в связи с превращением г. Ростова-на-Дону в деловой центр юга России, а также со строительством Олимпийских объектов в г. Сочи и ограничением развития существующего аэропорта в г. Ростове-на-Дону, Федеральной программой предусмотрено на территории Ростовской области размещение нового аэропорта международного класса.

В настоящее время Ростов-на-Дону существенно уступает другим российским аэропортам по пассажиропотоку (занимая 17-е место среди крупных аэропортов и грузообороту (20-е место). отсутствуют транзитные рейсы. При этом привлекательность южного (Турция, Египет и т. д.) и западного (европейские страны) направлений, которые в перспективе могли бы стать специализацией для транзита нового аэропорта, постоянно растет. Существующий Ростовский аэропорт, в этом случае, превратится в «ХАБ» центр. (ХАБы – узловые авиатранспортные пункты, аккумулирующие пассажирские и грузовые потоки и распределяющие их по видам сообщений).

В Ростовской области планируется размещение нового аэропорта «Южный» в  ст. Грушевская. Реализация проекта предполагает:

- строительство нового единого пассажирского терминала;

- создание новых грузовых терминалов;

- формирование современной авиационной инфраструктуры;

- создание сети деловой и развлекательной инфраструктуры (2-3 гостиницы, бизнес-центр (несколько конференц-залов, выставочный центр), торговые центры, сеть ресторанов, система многоуровневых крытых стоянок, аренда автомобилей, мультимодальная транспортная система и т. д.).

- В зоне развития аэропорта предполагается также разместить следующие объекты: технопарк, логистические комплексы, промышленную зону и другие объекты производственной инфраструктуры. Размещение подобных объектов является уже мировым стандартом в развитии приаэропортовых территорий, который успешно используется в России.

- Реализация данного проекта позволит: принимать все типы современных магистральных воздушных судов; разместить вторую параллельную взлетно-посадочную полосу; увеличить объемы пассажиропотока и грузооборота.

- Строительство нового аэропорта высвобождает территорию аэропорта г. Ростова-на-Дону под перспективную застройку. Кроме того, вынос аэропорта за черту города позволит снять ограничения на развитие районов, расположенных в непосредственной близости от существующего аэропорта.

- Реализация проекта «Южный» формирует условия для бурного роста санаторно-курортной индустрии на южном побережье Азовского моря (Приазовской туристско-рекреационной зоны), самого доступного морского побережья России. Ожидаемый туристский поток – 3 млн. чел. в год.

- Снижение транспортных издержек за счет комплексного развития всех видов транспорта и транспортных коммуникаций, а также ликвидация инфраструктурных ограничений создаст импульс для развития предприятий Южно-Батайской промышленной зоны и промышленно-портовой зоны «Заречная».

- Транспортно-логистический комплекс «Южный» способен взять на себя обслуживание мегаполиса (с численностью населения более 2 млн. чел.), в который в перспективе превратится Ростов-на-Дону с городами-спутниками.

- При реализации строительства  нового аэропорта, в Грушевском сельском поселении произойдут значительные изменения в его социально-экономическом развитии. Потребуется реструктуризировать существующие предприятия, возрастет роль логистических комплексов и увеличится приток населения.

Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года, однако остается значительно выше, чем в целом по Ростовской области за счет влияния промышленных предприятий, расположенных вблизи поселения и притока трудоспособного населения в сферу производства и обслуживания.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица  № 6

|  | Грушевское сельское поселение |  | Ростовская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант | Негативн. вариант | Позитивн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,52 | -0,05 | 0 |
| Миграция | +0,26 | +0,33 | +0,01 | +0,015 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения: |  |  |  |  |
| - 1я очередь (10 лет) | 1,03 | 0,98 | х | х |
| - расчетный срок (25 лет) | 1,07 | 0,95 | х | х |

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 3% и составит 5158 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения в расчетный период (25 лет) увеличится на 7 % и составит 5464 человек.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения существенное влияние окажет значительный миграционный прирост – 0,26 % за счет влияния промышленных предприятий, размещаемых на территории Грушевского сельского поселения.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения, в том числе за счет показателей механического движения.

По результатам анализа демографической ситуации в Грушевском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б) регулирование потоков внешней миграции.

Расчетная численность населения по Грушевскому сельскому поселению (позитивный вариант)

Таблица  № 7

|  | ст. Грушевская | х. Валовый | х. Веселый | х. Горизонт | х. Камышеваха | х. Обухов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Естественный прирост |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 4295 | 116 | 294 | 37 | 340 | 25 | 5107 |
| 1я очередь | 4315 | 120 | 303 | 38 | 350 | 26 | 5152 |
| Расчетный срок | 4376 | 125 | 315 | 39 | 363 | 27 | 5345 |
| Б. Миграционный приток |  |  |  |  |  |  |  |
| 1я очередь | 2736 | 332 | 920 | 230 | 1056 | 108 | 5382 |
| Расчетный срок | 610 | - | 400 | - | 477 | - | 1487 |
| ИТОГО: 1я очередь Расчетный срок | 6864 7474 | 467 467 | 1223 1623 | 262 262 | 1392 1869 | 131 131 | 10339 11826 |

Динамика возрастной структуры населения на перспективу рассчитывалась исходя из следующих предпосылок:

1. Учитывалась современная возрастная структура населения с выделением возрастных групп, переходящих в течение рассматриваемых периодов из одной основной возрастной группы в другую, с учетом миграции населения.

2. Тенденция изменения уровней рождаемости и смертности принималась в соответствии с таблицей № 1.

Возрастная структура населения принималась следующей:

- в возрасте младше трудоспособного –29%;

- в трудоспособном возрасте – 46,5%;

- в возрасте старше трудоспособного – 24,5%.

Динамика возрастной структуры населения Грушевского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам будет следующей:

Таблица  № 8

| № п/п | Возрастные группы | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение | 1я очередь | Расчетный срок |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 1392 | 2 998 | 3 430 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 2237 | 4 808 | 5 500 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 1183 | 2 553 | 2 896 |
|  | ИТОГО: | 4812 | 10 339 | 11 826 |

Использование трудовых ресурсов Грушевского сельского поселения, чел.

Таблица  № 9

| № п/п | Наименование | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы Всего: числ. (чел.) знам. в % в том числе: | 2237 100 | 4808 100 | 5500 100 |
| 1 | Сельское хозяйство | 583 26,1 | 1101 22,9 | 1045 19,0 |
| 2 | Промышленность | 300 13,4 | 995 20,7 | 1595 29,0 |
| 3 | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки | 20 0,9 | 221 4,6 | 550 10,0 |
| 4 | Здравоохранение | 8 0,4 | 29 0,6 | 55 1,0 |
| 5 | Образование | 137 6,1 | 317 6,6 | 429 7,8 |
| 6 | Культурно-бытовое обслуживание | 15 0,7 | 38 0,8 | 55 1,0 |
| 7 | Социальное обеспечение | 7 0,3 | 20 0,4 | 28 0,5 |
| 8 | Административные и финансовые учреждения | 21 0,9 | 63 1,3 | 110 2,0 |
| 9 | Сервисное обслуживание | 11 0,5 | 120 2,5 | 303 5,5 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 1102 49,3 | 2904 60,4 | 4170 75,8 |
| II | Не занятые трудовой деятельностью | 440 19,7 | 716 14,9 | 540 9,8 |
| III | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 68 3,0 | 236 4,9 | 430 7,8 |
| IV | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 627 28,0 | 952 19,8 | 360 6,6 |

4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система водоснабжения

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения территории Грушевского сельского поселения:

- реконструкция водохозяйственных сооружений в каждом населённом пункте, в т.ч.: водозаборных сооружений в ст. Грушевской;

- на расчётный срок использование второго источника водоснабжения – магистрального водовода от подземных источников северных районов области, предполагаемого к прокладке вдоль автомагистрали М-4 «Дон»;

- реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с организацией зон их санитарной охраны (подробнее см. раздел «Развитие инженерной инфраструктуры населённых пунктов»);

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон;

- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т.п.). Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водоводов от очистных сооружений, с последующей разводкой к водохозяйственным сооружениям населённых пунктов.

Наиболее перспективным представляется прокладка Ростовского группового водовода, в т.ч.: к Грушевскому сельскому поселению, а также прокладка нового водовода от магистрального водовода, проектируемого вдоль автомагистрали М-4 «Дон», и, далее, по территории Грушевского сельского поселения к водохозяйственным сооружениям населённых пунктов. Этот водовод обеспечит всех водопотребителей Грушевского и прилегающих сельских поселений. Его протяжённость по территории поселения составит 11,3 км. Оба водовода закольцовываются через проектируемый узел переключения.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена также необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Водопотребление по поселению.

Таблица  № 10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 1240 | 3120 |
| 2. | Производственные нужды | - “ - | 290 | 670 |
| 3. | Неучтенные расходы | - “ - | 153 | 379 |
|  | ВСЕГО: | м3/сут. | 1683 | 4169 |

Система водоотведения

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решена двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения. Проектом предусмотрено:

- строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений биологического типа в ст. Грушевская  и х. Камышеваха;

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях этих населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов;

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) во всех остальных населённых пунктах – х. Весёлый, х. Обухов, х. Горизонт и х. Валовый. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу;

- канализование существующих и проектируемых объектов промышленных зон самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые также в пониженных местах с последующей перекачкой на очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу, в балки. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Грушевского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Аксайского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». В связи с развитием Грушевского сельского поселения, формированием новых селитебных и промышленных зон, генпланом предусмотрена реконструкция действующих электроподстанций: 35/6 кВ, «Грушевская» и 110/10 «Камышевахская», расположенные в южной части поселения, в центре основных нагрузок.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в населённых пунктах, так и за их пределами, на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки по поселению

Таблица № 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории | кВт | 20143 | 23225 |
| 2. | Промышленные зоны | кВт | 4300 | 5350 |
|  | ВСЕГО: | кВт | 24443 | 28575 |

Потребление электроэнергии

Таблица № 12

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт ч/год | 12,20 | 15,50 |
| 2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 2,70 | 3,35 |
|  | ВСЕГО: | млн.кВт ч/год | 14,90 | 18,85 |

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение действующей схемы газоснабжения населённых пунктов и отдельных промзон Грушевского сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием, а также газоснабжение негазифицированных населённых пунктов – х. Горизонт, х. Валовый и х. Обухов.

Газоснабжение населенных пунктов предусмотрено выполнить по раздельной схеме - от ГРП  отдельно для каждого из населенных пунктов.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по следующей схеме: от подводящих газопроводов высокого давления и, далее, через ГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным  промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица № 13

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 37,865 | 43,535 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 7,5 | 9,5 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 45,365 | 53,035 |

Общая протяженность газовых сетей, ориентировочно – 24 000 м.

Развитие инженерной инфраструктуры станицы Грушевская

Система водоснабжения

Схемой генерального плана ст. Грушевская предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция водохозяйственных сооружений на территории станицы с организацией зон их санитарной охраны;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения, за счёт устройства подводящих сетей от Ростовского водовода, запитываемого от водозабора в п. Дугино.

Согласно Схеме территориального планирования Ростовской области данная система будет усилена за счёт строительства водовода, который будет обеспечивать водопотребность южных районов за счёт питьевых вод из подземных источников северных районов. Водовод предусматривается к устройству вдоль автомагистрали М-4 «Дон» и будет объединён с Ростовской системой через узел переключения, размещаемый на территории Большелогского сельского поселения.

При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Протяженность проектируемых сетей водопровода – 25 000 м.

Водопотребление

Таблица № 14

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 300 |
| 2. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 822 | 2250 |
| 3. | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 200 | 500 |
| 4. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 102 | 275 |
|  | ИТОГО: |  | 1124 | 3025 |

Система водоотведения

Генеральным планом ст. Грушевской решается двуединая задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой, общественной застройки и производственных предприятий, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению по основным улицам вдоль р. Тузлов (за пределами прибрежной зоны) в северной части станицы и, далее, напорными коллекторами в перекачивающую КНС, размещаемую в южной части станицы с последующей перекачкой на очистные сооружения биологического типа, расположенные южнее населённого пункта, на санитарном расстоянии от него. Мощность очистных сооружений должна быть уточнена на следующих этапах проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды, возможно направить ниже по рельефу по укрепляемым склонам балок;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу, по специальным лоткам устраиваемым по укреплённым склонам балок. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ    160-250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий возможно устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории Грушевского сельского поселения будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов, расположенный на территории Большелогского сельского поселения. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Водоснабжение и водоотведение отражены в инвестиционном проекте «Программа первоочередных мероприятий «Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011 – 2020г.г.»

Инвестиционные проекты электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов, установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещения будут выполнены в 2012 году.

- Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

В качестве источников финансирования предусмотрены федеральный, областной, районный бюджеты, бюджет поселения и средства инвесторов. Конкретные объемы финансовых средств, необходимых для реализации Программы будут определены в 2012 году.

- Управление Программой

Ответственный за реализацию программы, план-график по реализации Программы, порядок предоставления отчетности по выполнению Программы, порядок и сроки корректировки Программы будут разработаны в 2012 году.